# Oscar Free 410A

| MODEL | OSCAR FREE R410 A |
| --- | --- |
| Wydajność chłodnicza (W) | 1500 |
| Współczynnik wydajności chłodniczej (W/W) | 1,82 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 300 |
| Wydajność osuszania (l/h) | 0,5 |
| Dane elektryczne (W/F/Hz) | 230/1/50 |
| Pobór mocy (W) | 825 |
| Prąd pracy (A) | 3,7 |
| Prędkość wentylatora no | 2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w odl 2m (dBA) | 54-50 |
| Wymiary (wys./szer./głeb.) (mm) | 861/455/356 |
| Ciężar netto (Kg) | 30 |
| Cena netto (EUR) | 490 |