# Oscar Twin Free 14

| MODEL | OSCAR TWIN FREE 14 R407C |
| --- | --- |
| Wydajność chłodnicza (W) | 3700 |
| Współczynnik wydajności chłodniczej (W/W) | 2,85 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 460 |
| Wydajność osuszania (l/h) | 1,6 |
| Dane elektryczne (W/F/Hz) | 230/1/50 |
| Pobór mocy (W) | 1300 |
| Prąd pracy (A) | 6,1 |
| Prędkość wentylatora no | 01-lut |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w odl 2m (dBA) | 50/42 |
| Wymiary (wys./szer./głeb.) (mm) | 800/470/310 - 490/525/250 |
| Ciężar netto (Kg) | 41/13 |
| Długa rurka / standard / dodatki (m) | 2,5 / 2 > 4 |
| Aero Quip | Tak |
| Timer | Tak |
| Cena netto (EUR) | 930 |