# Oscar White R410A

| MODEL | OSCAR WHITE 410 A |
| --- | --- |
| Wydajność chłodnicza (W) | 2100 |
| Współczynnik wydajności chłodniczej (W/W) | 1,96 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 360 |
| Wydajność osuszania (l/h) | 0,8 |
| Dane elektryczne (W/F/Hz) | 230/1/50 |
| Pobór mocy (W) | 1070 |
| Prąd pracy (A) | 4,9 |
| Prędkość wentylatora no | 2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w odl 2m (dBA) | 55-51 |
| Wymiary (wys./szer./głeb.) (mm) | 870/450/367 |
| Ciężar netto (Kg) | 32 |
| Wydajność osuszania (l/24h) | 51 |
| Timer | Tak |
| Cena netto (EUR) | 550 |