KLIMATYZATORY SAMSUNG 2005:

| TYP | Wydajność chł./ grzania [kW] | Model |
| --- | --- | --- |
| KASETONOWE CZTEROKIERUNKOWE R407c | 5.1 / 5.7 kW | CH18CAG |
|  | jedn. zewn. | CH18CAXG |
|  | 6.5 / 7.5 kW | CH24CAG |
|  | jedn. zewn. | CH24CAXG |
|  | 9.6 / 12.3 kW | CH36CAG |
|  | jedn. zewn. | CH36CAXG |
|  | 11.3 / 14.0 kW | CH44CAG |
|  | jedn. zewn. | CH44CAXG |
| PANELE | panel (ster. przewodowy) | CH01ZAPG |
|  | panel (ster. bezprzewodowy) | CH02ZAPG |
| KASETONOWE CZTEROKIERUNKOWE R410a | 5.5 / 6.0 kW | CH052EAMG |
|  | 7.0 / 7.7 kW | CH070EAMG |
|  | 9.4 / 10.2 kW | CH094EAM |
| PANELE (do kaset 4-str na 410a) | do kasety 4-kier. ze ster. przewodowym | PC095M1G |
|  | do kasety 4-kier. ze ster. bezprzewodowym | PC095M2G |
|  | do kasety 4-kier. bez sterownika | PC095M0G |
| KANAŁOWE niskociśnieniowe | 5.5 / 6.0 kW | DH052EAMG |
|  | 7.0 / 7.7 kW | DH070EAMG |
|  | 9.35 / 10.2 kW | DH094EAMG |
| KANAŁOWE wysokociśnieniowe | 10.0 / 11.2 kW | HH105ECMG |
|  | 14.0 / 16.0 kW | HH140ECMG |
|  | 16.0 / 18.0 kW | HH175ECMG |
| PODSUFITOWE | 5.5 / 6.0 kW | FH052EAMT |
|  | 7.0 / 7.7 kW | FH070EAMT |
| UNIWERSALNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE Kasetonowe czterokierunkowe Kasetonowe dwukierunkowe Kasetonowe jednokierunkowe Kanałowe nisko/wysoko -ciśnieniowe Podsufitowe | Jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 26 | UH026EAMG |
|  | Jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 35 | UH035EAMG |
|  | jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 52 | UH052EAMT |
|  | jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 70 | UH070EAMT |
|  | jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 94 | UH094EAMG |
|  | jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 105 | UH105GCMG |
|  | jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 140 | UH140GCMG |
|  | jednostka zewnętrzna do jedn. wew. 175 | UH175GCMG |

Tabelka do artykułu pt. „Klimatyzatory Samsung” zamieszczonego na stronach www.wentylacja.com.pl w dziale „Technologie”