Klimatyzator ścienny BK 130 INVS

Inwerter

- Wydajność chłodzenia 3,5 kW / 12000 Btu/h

- Wydajność grzania 4,6 kW / 15600 Btu/h\

- System oczyszczania powietrza Activion

- Automatyczne oczyszczanie

- Aktywny filtr węglowy

- Filtr przeciwbakteryjny

- Szybkie chłodzenie

- Szybkie grzanie

- Zaawansowana funkcja Auto Swing

- 4-stronna funkcja Auto Swing

- Automatyczna zmiana trybu pracy

- Niezależne osuszanie

- Hotstart

- Automatyczny restart

- Antykorozyjna obudowa

- Tryb minimalnego zużycia energii

- Automatyczna kontrola temperatury

- Funkcja odszraniania

- 3 prędkości wentylatora

- Tryb nocny

| BK 130 AK jednostka wewnętrzna | EAN 8690842942419 |
| --- | --- |
| BK 131 AK jednostka zewnętrzna | EAN 8690842942426 |

- Timer (24 godz.)

- Cyfrowy modułowy wyświetlacz LED

- Bezprzewodowy pilot LCD

# Text boxes

- Czynnik chłodniczy - R410 a

- Klasa energetyczna chłodzenia A

- Klasa energetyczna grzania A

- Poziom głośności: 29 dB (j. wew.) / 47 dB (j. zew.)

- Przyłącza rur: ciecz 6,35 mm, gaz 9,52 mm

- Jednostka wewnętrzna: 91,6x31,4x19 cm / 7,8 kg

- Jednostka zewnętrzna: 77x54x24,5 cm / 35 kg