Tabela nr 1.

| H | 152 | 203 | 254 | 305 | 346 | 406 | 457 | 508 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 550 | 520 | 570 | 615 | 680 | 650 | 740 | 720 |
| efektywne  | 295 | 330 | 400 | 780 | 525 | 537 | 630 | 675 |
| użyte  | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | 560 | 630 | 630 |
| przekrój w m2 | 0,0777 | 0,0954 | 0,1291 | 0,1652 | 0,2117 | 0,2489 | 0,2824 | 0,3254 |
| kg/mb | 7,22 | 7,04 | 8,12 | 9,03 | 10,11 | 11,14 | 12,54 | 12,54 |
| B | 625 | 600 | 650 | 710 | 800 | 770 | 860 | 830 |
| efektywne  | 312 | 355 | 425 | 500 | 565 | 600 | 648 | 705 |
| użyte  | 450 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | 710 |
| przekrój w m2 | 0,0889 | 0,1114 | 0,1491 | 0,1937 | 0,2485 | 0,2696 | 0,3435 | 0,3613 |
| kg/mb | 8,12 | 8,12 | 9,03 | 10,11 | 12,54 | 12,54 | 15,38 | 15,38 |
| B | 700 | 675 | 740 | 825 | 920 | 890 | 1010 | 960 |
| efektywne  | 350 | 373 | 450 | 532 | 600 | 627 | 710 | 742 |
| użyte  | 500 | 500 | 560 | 630 | 710 | 710 | 800 | 800 |
| przekrój w m2 | 0,1002 | 0,1264 | 0,1716 | 0,2267 | 0,2957 | 0,3216 | 0,4110 | 0,4263 |
| kg/mb | 9,03 | 9,03 | 10,11 | 12,54 | 15,38 | 15,38 | 17,33 | 17,33 |
| B | 800 | 770 | 870 | 945 | 1065 | 1040 | 1160 | 1135 |
| efektywne  | 357 | 400 | 486 | 458 | 625 | 670 | 757 | 796 |
| użyte  | 560 | 560 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| przekrój w m2 | 0,1152 | 0,1454 | 0,1987 | 0,2642 | 0,3464 | 0,3816 | 0,4785 | 0,5138 |
| kg/mb | 10,11 | 10,11 | 12,54 | 15,38 | 17,33 | 17,33 | 19,50 | 19,50 |
| B | 910 | 900 | 975 | 1100 | 1220 | 1190 | 1325 | 1295 |
| efektywne  | 368 | 432 | 512 | 605 | 670 | 723 | 808 | 847 |
| użyte  | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| przekrój w m2 | 0,1302 | 0,1695 | 0,2303 | 0,3107 | 0,4007 | 0,4416 | 0,5527 | 0,5938 |
| kg/mb | 12,54 | 12,54 | 15,38 | 17,33 | 19,50 | 19,50 | 21,67 | 21,67 |
| B | 1040 | 1005 | 1120 | 1250 | 1375 | 1350 | 1485 | 1450 |
| efektywne  | 391 | 456 | 530 | 635 | 705 | 750 | 848 | 875 |
| użyte  | 710 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 |
| przekrój w m2 | 0,1512 | 0,1924 | 0,2666 | 0,3557 | 0,4549 | 0,5056 | 0,6231 | 0,6725 |
| kg/mb | 15,38 | 15,38 | 17,33 | 19,50 | 21,97 | 21,67 | 28,66 | 28,66 |
| B |  | 1150 | 1275 | 1410 | 1540 | 1510 | 1550 | 1650 |
| efektywne  |  | 475 | 555 | 675 | 742 | 800 | 868 | 942 |
| użyte  |  | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 |
| przekrój w m2 |  | 0,2214 | 0,3053 | 0,4037 | 0,5145 | 0,5696 | 0,6585 | 0,7723 |
| kg/mb |  | 17,33 | 19,50 | 21,67 | 28,66 | 23,83 | 31,98 | 31,98 |
| B |  | 1305 | 1430 | 1580 | 1720 | 1685 |  |  |
| efektywne  |  | 510 | 595 | 705 | 775 | 848 |  |  |
| użyte  |  | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1250 |  |  |
| przekrój w m2 |  | 0,2524 | 0,3441 | 0,4582 | 0,5725 | 0,6646 |  |  |
| kg/mb |  | 19,50 | 21,67 | 28,66 | 31,98 | 31,98 |  |  |
| B |  |  | 1600 | 1765 |  |  |  |  |
| efektywne  |  |  | 623 | 735 |  |  |  |  |
| użyte  |  |  | 1120 | 1250 |  |  |  |  |
| przekrój w m2 |  |  | 0,3866 | 0,5095 |  |  |  |  |
| kg/mb |  |  | 23,83 | 31,98 |  |  |  |  |
| B |  |  | 1790 |  |  |  |  |  |
| efektywne  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |
| użyte  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |
| przekrój w m2 |  |  | 0,4358 |  |  |  |  |  |
| kg/mb |  |  | 31,98 |  |  |  |  |  |