Załącznik do umowy o wykonanie prac ociepleniowych

Firma budowlana ……………………………………………………………….. zwana dalej Wykonawcą reprezentowana przez: …………………………………………………………

nr dowodu osobistego…………………………………………………………..

NIP: ……………………………………..

zobowiązuje się do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku (adres obiektu): …………………………. …………………………………………………………………metodą…………………………………

w systemie…………………………………………………………………………….

na zlecenie …………………………………………………………………………… zwanego(ej) dalej Inwestorem 
z zachowaniem poniższych reguł.

Uwagi ogólne

- Ocieplenie zostanie wykonane zestawem materiałów posiadającym aktualną aprobatę techniczną nr ……………………………………… z użyciem materiałów (zdefiniowanych w powyższej aprobacie) o następujących nazwach:

  - klej do mocowania materiału termoizolacyjnego: …………………………………………………….…………………………………………………………………

  - rodzaj i typ materiału termoizolacyjnego: ……………………………………………………..

  - klej do zatapiania siatki: ………………………………………………………………………………..

  - siatka z włókna szklanego: …………………………………………………………………………….

  - preparat gruntujący : ……………………………………………………………………………………

  - tynk nawierzchniowy: ……………………………………………………………………………………

  - farba elewacyjna (jeśli jest stosowana): ………………………………………………………..

  - inne: ……………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący ocieplenie zostali przeszkoleni w zakresie stosowania powyższego systemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ocenę i właściwe przygotowanie podłoża.

W przypadku stwierdzenia uzasadnionej konieczności wykonania czynności dodatkowych w celu optymalnego przygotowania podłoża (np. szpachlowanie, wzmocnienie, gruntowanie), generujących ponadnormatywne zużycie materiału, wykonawca poinformuje inwestora przed przystąpieniem do prac, a koszta te zostaną ujęte w kosztorysie. W przypadku, gdy zgłoszenie nie nastąpi przed przystąpieniem do robót, wszelkie koszty związane z dodatkowym materiałem, niezbędnym do prawidłowego przygotowania podłoża i prowadzenia dalszych etapów prac w zgodzie z wytycznymi wykonawstwa, ponosi Wykonawca. 
Ponadnormatywne zużycie materiału na właściwie przygotowanym podłożu, przy przestrzeganiu wszystkich zaleceń producenta, pozostaje przedmiotem roszczeń wykonawcy w stosunku do  producenta.

Kolejne etapy prac:

- Za pomocą łączników mechanicznych i w razie nierówności podkładek poziomujących zostaną zamontowane listwy cokołowe:

  - właściwie wypoziomowane

  - pomiędzy listwami zostanie zachowana odległość ok. 1 mm umożliwiająca ruchy termiczne listwy (zaleca się dodać łączniki międzylistwowe)

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

- Płyty termoizolacyjne zostaną przyklejone do ściany jedną z dwóch poniższych metod (zaznaczyć wybrane pole):

    - „obwodowo-punktową”

    - całopowierzchniową

Odbiór tego etapu nastąpi po przerwie technologicznej (określonej w kartach technicznych producenta systemu) , poprzez ucisk (kciukiem lub dłonią) wybranych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem narożników płyt. W przypadku wątpliwości, czy płyty zostały przyklejone zgodnie z pkt.2  Wykonawca wykona odkrywkę (zdjęcie całej płyty termoizolacyjnej) w miejscu wskazanym przez inwestora.

- Dodatkowe mocowanie płyt termoizolacyjnych z użyciem łączników mechanicznych nastąpi po przerwie technologicznej (zgodnie z okresem przewidzianym przez systemodawcę). W zależności od rodzaju materiału termoizolacyjnego łączniki posiadać będą trzpień stalowym lub tworzywowym.

  - Mocowanie przy pomocy łączników mechanicznych posiadających aprobatę techniczną nr…………………………………….. będzie wykonane w następujący sposób:

- w podwyższonym standardzie: łączniki będą zagłębione w otworach a następnie zadeklowane krążkiem z materiału termoizolacyjnego (tzw. termodyble)

- metodą zwykłą: talerzyki łączników zlicowane z płaszczyzną elewacji 1)

- łączniki nie są wymagane

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

- Wszystkie szczeliny pomiędzy płytami zostaną wypełnione:

    - przeznaczoną do tego niskorozprężną pianką PU

    - paskami materiału zastosowanego do termoizolacji

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

- Nierówności powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych zostaną zniwelowane przez szlifowanie

- Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie narożniki otworów zostaną zazbrojone paskami siatki (wymienionej w pkt. 1 Uwag Ogólnych) o wymiarach min. 25x35 cm, wklejanymi pod kątem 45º

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

- Ocieplenie ościeży okien i drzwi zostanie wykonane:

  - z zastosowaniem profili przyokiennych lub taśm rozprężnych

  - bez wyżej wymienionych elementów

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

- Warstwa zbrojąca zostanie wykonana po odpowiednim czasie od przyklejenia warstwy termoizolacji, zgodnie z wskazaniami producenta systemu, w taki sposób, aby jej grubość była zgodna z aprobatą techniczną i zaleceniami producenta. Siatka powinna być całkowicie zatopiona w kleju. Wykonanie warstwy zbrojącej nastąpi w jednej lub dwóch czynnościach roboczych (zatapianie siatki + szpachlowanie nierówności powierzchni).

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne.

- Równość powierzchni warstwy zbrojącej powinna odpowiadać dopuszczalnym odchyleniom jak dla tynków kategorii III, zgodnie z normą PN-70/B-10100 tj. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie będzie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

- Warstwa gruntująca (gruntowanie pod wyprawę tynkarską) aplikowana będzie po odpowiednim czasie od położenia warstwy zbrojącej 2. Czas ten zgodny będzie z długością przerwy technologicznej określonej przez producenta systemu ociepleń Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne.

- Powłoka tynkarska lub inne warstwy wykończeniowe zostaną wykonane po odpowiednim czasie od wykonania powłoki pośredniej, zgodnie z  okresem wskazanym przez systemodawcę

Odbiór końcowy  nastąpi poprzez wizualną ocenę nieuzbrojonym okiem, z odległości większej niż  3 m, przy świetle naturalnym.

Uwagi końcowe

W sytuacjach spornych strony mogą zasięgnąć opinii systemodawcy lub niezależnych ekspertów.

¹w takim rozwiązaniu należy liczyć się z możliwością wystąpienia tzw. „efektu biedronki” – czyli uwidocznienia talerzyków łączników na elewacji w okresie niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej powietrza.

² warstwa pośrednia może być pominięta wyłącznie  jeśli  wynika to z aprobaty technicznej