Modułowy system szkoleń®

Moduł uzupełniający CH - d

AMONIAKALNE  URZĄDZENIA  CHŁODNICZE

Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego

( zgodnie z normą PN-EN 478 )

Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + Test

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne ( 0,5 h)		8.30

1.   Wprowadzenie do techniki chłodniczej (1 h  )                       8.45 – 9.30

Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego,

wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, wpływ ciśnienia skraplania

i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie

w urządzeniu jednostopniowym, obieg rzeczywisty.

2.   Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (1 h )

9.35 – 10.20

Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników

chłodniczych, bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych wg normy

PN – EN 378, instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg

Dyrektywy PED Unii Europejskiej, kompetencje osób w świetle postanowień

normy PN-EN 378.

3.   Amoniak jako czynnik chłodniczy ( 2 h )                              10.30 – 12.05

Własności termodynamiczne i cieplne, własności chemiczne, własności

bezpieczeństwa użytkowania ( palność i wybuchowość ), oddziaływanie

na organizm ludzki ( własności trujące ), oddziaływanie na produkty

żywnościowe i środowisko naturalne, wykrywanie amoniaku.

4.   Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i

bezpieczeństwo obiegu chłodniczego ( 2 h )    12.15 – 13.50

Wpływ udziału oleju i wody w amoniaku, wpływ udziału powietrza i innych

gazów inertnych w amoniaku, prawidłowe parametry pracy, zasady bezpiecznej

obsługi urządzenia chłodniczego.

Przerwa obiadowa 13:50–14:50

5.   Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń

chłodniczych ( 2 h )                                                  14.50 – 16.25

Urządzenia z bezpośrednim systemem chłodzenia ( w tym pompowe ), urządzenia

z pośrednim systemem chłodzenia w tym oparte o prefabrykowane schładzacze

cieczy, zastosowanie i porównanie obu rodzajów urządzeń.

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16.30

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

6.  Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych  (1 h)

8.30 – 9.15

Funkcje oleju w sprężarce chłodniczej, podstawowe wymagania stawiane

olejom chłodniczym, rodzaje olejów do sprężarek amoniakalnych, własności   fizykochemiczne, wpływ warunków pracy urządzenia na własności oleju,

gospodarka olejem.

7.  Płyny robocze do amoniakalnych urządzeń chłodniczych o chłodzeniu

pośrednim ( 1 h )                                             		     9:20 – 10:05

Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w amoniakalnych

urządzeniach chłodniczych ( woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy,

dwutlenek węgla ), korozyjne własności chłodziw.

8.  Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych (2 h)

10:15 – 11:50

Sprężarki tłokowe dławnicowe i semihermetyczne, sprężarki śrubowe,

parowniki do chłodzenia powietrza ( wentylatorowe chłodnice powietrza )

i cieczy ( płaszczowo-rurowe i płytowe ), skraplacze chłodzone powietrzem

( wężownicowe – lamelowe ),  wodą ( płaszczowo-rurowe i płytowe )

oraz wodą i powietrzem ( natryskowo-wyparne).

- Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku ( 2 h )                                    	                                                                                                                12.00 – 13.30

Wycieki eksploatacyjne pary amoniaku ( nieszczelności, przez zawory

bezpieczeństwa ), wycieki awaryjne cieczy i pary ( awarie, uszkodzenia ),

zagrożenia wybuchowe, pożarowe i toksyczne.

Przerwa obiadowa 13:30–14:30

- Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych i środki

zapobiegania awariom (2 h)	                                           14:30 – 16.00

Prawdopodobne scenariusze wypadków, zabezpieczenia przed nadmiernym

ciśnieniem, temperaturą i poziomem cieczy, wymagania bezpieczeństwa

dotyczące maszynowni chłodniczej, instalacja alarmu gazowego, wentylacja

awaryjna, organizacja ochrony przeciwgazowej – sprzęt ochronny.

Zakończenie zajęć: 16.05

TEST  PISEMNY ( wyboru – 15 pyt. ) - ( 16.15 – 16.45 )

UWAGA :   1.   Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik

„Amoniakalne urządzenia chłodnicze” Tom 1 oraz Świadectwa

ukończenia szkolenia w zakresie modułu uzupełniającego CH-d

„Modułowego systemu szkoleń”.

- Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do

uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii B i C.