YORK: YAES QPak

Tabela danych technicznych dla medium chłodzonego wody 12/7oC i temperatury zew. 35oC

| Model | 0415 | 0465 | 0495 | 0515 | 0525 | 0535 | 0565 | 0585 | 0595 | 0615 | 0625 | 0655 | 0715 | 0785 | 0905 | 0985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc chłodnicza kW | 369 | 415 | 446 | 476 | 482 | 503 | 505 | 527 | 541 | 570 | 578 | 613 | 657 | 705 | 807 | 914 |
| Moc odzysku ciepła kW | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | - | - | - | - |
| Moc ochładzacza pary kW | 33 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 | 51 | 52 | 55 | - | - | - | - |
| COP | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,65 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Ilość wentylatorów | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Ilość sprężarek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Długość mm | 4764 | 4764 | 5983 | 5983 | 4764 | 5983 | 5983 | 7202 | 5983 | 7202 | 5983 | 7202 | 7235 | 7235 | 8454 | 10521 |
| Szerokość mm | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 |
| Wysokość mm | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 |